- 政府采购

- 招 标 文 件

- 项   目   号：20A03421

- 招标项目编号：1708-BZ2000401810AHS

- 招标项目名称：重庆师范大学物理、电磁学实验室仪器设备采购

- 采购人：重庆师范大学

- 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二○二一年一月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、投标有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 7 -

一、招标项目一览表	- 7 -

二、招标项目技术需求	- 7 -

第三篇  项目商务要求	- 18 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 18 -

二、报价要求	- 18 -

三、质量保证及售后服务	- 18 -

四、付款方式	- 19 -

五、知识产权	- 20 -

六、培训	- 20 -

七、违约责任	- 20 -

八、附件、图纸及包装要求	- 20 -

九、其他商务要求内容	- 20 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 21 -

一、资格审查	- 21 -

二、评标方法	- 22 -

三、评标标准	- 23 -

四、无效投标条款	- 25 -

五、废标条款	- 25 -

第五篇  投标人须知	- 26 -

一、投标人	- 26 -

二、招标文件	- 26 -

三、投标文件	- 26 -

四、开标	- 28 -

五、评标	- 28 -

六、定标	- 28 -

七、中标	- 29 -

八、询问、质疑和投诉	- 29 -

九、采购代理服务费	- 30 -

十、交易服务费	- 31 -

十一、签订合同	- 31 -

十二、政府采购信用融资	- 32 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 33 -

一、合同主要条款	- 33 -

二、政府采购合同（格式）	- 36 -

第七篇  投标文件格式	- 38 -

一、经济文件	- 40 -

二、技术文件	- 42 -

三、商务文件	- 44 -

四、其他	- 47 -

五、资格文件	- 52 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心（以下简称：采购代理机构）受重庆师范大学（以下简称：采购人）的委托，对重庆师范大学物理、电磁学实验室仪器设备采购项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| - 项目名称 | - 最高限价 - （万元） | - 投标保证金 - （万元） | - 中标人数量（名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重庆师范大学物理、电磁学实验室仪器设备采购 | - 188 | - 1 | - 1 | - 本项目投标产品必须为中国关境内生产 |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为199.76万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

## 四、投标、开标有关说明

（一）投标人应通过重庆市政府采购网（www.ccgp-chongqing.gov.cn）登记加入“重庆市政府采购供应商库”。

（二）凡有意参加投标的投标人，请在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、重庆市政府采购中心报名表以及图纸、澄清等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2021年1月7日）起五个工作日。

（四）招标文件提供期限

1.招标文件提供期限：同招标文件公告期限。

2.招标文件提供期限内，投标人将《重庆市政府采购中心报名表》（加盖投标人公章）扫描后发送至cgzxzyy@qq.com（邮箱）。

3.招标文件售价：人民币0元/分包。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心开标厅（地址：重庆市渝北区青枫北路6号渝兴广场B10栋2层）

（六）投标截止时间：2021年1月28日北京时间10:00

（七）开标时间：2021年1月28日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

1.投标人应当按照《重庆市政府采购集中交易监督管理暂行规定》、重庆市公共资源交易中心《关于投标单位银行基本账户登记的说明》和《重庆市公共资源交易中心关于开展公共资源交易市场主体信息登记工作的公告》的要求进行基本账户登记工作。

重庆市公共资源交易中心基本账户登记工作咨询电话：023-63625633。

查询网站：重庆市公共资源交易网（https://www.cqggzy.com/）

2.投标人应足额交纳投标保证金（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），并汇至以下对应分包中任一账户，投标保证金的到账截止时间同投标截止时间。

投标保证金账户：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

|  | 户名: 重庆联合产权交易所集团股份有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分包号 | 银行信息 |  |  |  |
|  | 1 | 账号 1 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |  |
|  |  |  | 账 号 | 123904808710306056890 |  |
|  |  | 账号 2 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |  |
|  |  |  | 账 号 | 6228400477034082062 |  |
|  |  | 账号 3 | 开户行 | 重庆银行七星岗支行（行号：313653000329） |  |
|  |  |  | 账 号 | 150101040015061145320 |  |
|  |  | 账号 4 | 开户行 | 中国银行重庆上清寺支行（行号：104653087082） |  |
|  |  |  | 账 号 | 114462649117 |  |
|  |  | 账号 5 | 开户行 | 交通银行重庆东和春天支行（行号：301653000746） |  |
|  |  |  | 账 号 | 500124026018000016986006126 |  |
|  |  | 账号 6 | 开户行 | 上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部（行号:310653000017） |  |
|  |  |  | 账 号 | 8301098918320 |  |

3.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心咨询电话：023-63625633

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆师范大学

联系人： 肖珍

电  话：023-65362713

传  真：023-65362713

地  址：重庆市高新区大学城中路37号

（二）采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：周媛媛 廖航宇

电  话：023-67703509  67089269

传  真：023-67707519

地  址：重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦B座503室

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

| 序号 | 产品名称（设备名称） | 数量/ 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 核磁共振实验仪 | 4台 | 1序号11为核心产品； 2. 本项目投标产品必须为中国关境内生产 |
| - 2 | 电子自旋共振实验仪 | 4台 |  |
| - 3 | 弗兰克赫兹 | 4台 |  |
| - 4 | 色度分析 | 4台 |  |
| - 5 | 太阳能电池 | 4台 |  |
| - 6 | 音频信号光纤传输技术实验仪 | 4台 |  |
| - 7 | 拉曼光谱 | 4台 |  |
| - 8 | 真空镀膜机 | 2台 |  |
| - 9 | 冷水机 | 1台 |  |
| - 10 | 椭圆偏振测厚仪 | 4台 |  |
| - 11 | 激光多普勒测速 | 4台 |  |
| - 12 | 螺线管磁场测定仪 | 25台 |  |
| - 13 | 亥姆霍兹线圈磁场实验仪 | 25台 |  |
| - 14 | 直流数字电压表 | 25台 |  |
| - 15 | 直流数字电流表 | 25台 |  |
| - 16 | 模拟静电场描绘仪 | 25台 |  |

## 二、招标项目技术需求

- 说明：

- “*”标注的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

- “※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

| 序号 | 名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核磁共振实验仪 | 1.实验组件为模块化设计，学生可以自行组装该实验装置；培养学生的实验构建及动手能力； ※2.可调的匀强磁场：可以调节磁隙的平行度获得高度均匀的匀强磁场，磁场强度范围0-300mT； * 3.探测器和样品在磁场中的位置可以二维调节； * 4.可更换探测样品：同时提供样品试管，可以自由配置，具有开放性和多样性； * 5.清晰的核磁共振信号：可通过示波器或数字化通用接口显示清晰的共振信号； * 6.核磁共振专用电源：探测单元电源 9VDC，飘移< 1%；1-100.00MHz频率计，四位数显；扫场电源0-6.3Vac可调。 7.可调直流恒流源：0-3.5ADC(纹波< 1%)，3.5位数显，可在110V/220V之间切换； 8.核磁共振探测单元：输出频率范围不低于20MHZ；输出共振信号：Vp-p≥50mV；边限振荡器电源9.0VDC； * 9.U型磁场线圈：线圈不低于 1000匝，磁隙11.0-13.0mm，励磁电流I≤5A; 含扫场线圈(≤1A，220匝)； 10.氢核g因子测量误差范围≤3%，氟核g因子测量相对误差≤3%； 11.整机测量相对误差≤5%。 12.示波器。带宽：≤ 100M；最大实时采样率：1GS/s；上升时间≤3.5ns；存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于40M点；垂直系统：1mV/div-10V/div(在输入BNC处1:1输入)水平系统：2ns/div ~ 1000s/div，按1 ~ 2 ~ 5进制方式步进，高清液晶屏，分辨率不小于800×600，多点触控电容屏，可显示自动测量数据，并能在屏幕上同时显示测量值，配以下接口USB HOST（U盘储存）、USB DEVICE、LAN、AUX（触发输出/PassFail）内置Wifi模块，通过WIFI-AP或者WIFI-STA模式，可实现手机、平板app与示波器直连远程监控；可连接打印机打印图像，可以通过锂电池单独供电。 |
| 2 | 电子自旋共振实验仪 | （一）可完成实验内容： 1.学习电子自旋共振的基本原理，实验现象，实验方法； 2.测量DPPH样品电子的g因子； 3.测共振线宽，并估算T2值； 4.测量地球磁场的垂直分量和水平分量。 （二）主要技术性能： * 1.采用嵌入式计算机系统自动判断共振点并获取实验数据，显著提高测量数据的精度，可设置为手动和自动测量方式。 * 2.含产生磁场的亥姆霍兹线圈。 3.配备接口分别通过软件和示波器显示（不含计算机）。含电脑操作软件。 4.射频频率20 ±1MHz，显示：四位LED数字表头（频率/电流） 5.地磁场测量范围：地磁场垂直分量：0~1GS，地磁场水平分量：0~1GS，测量精度：优于2% * 6.带有互联网设备识别功能，可通过手机或 pad 扫描仪器二维码进入操作界面，程序兼容安卓和 IOS 系统；也可直接填写序列号查询设备信息（如二维码磨损时，可用此功能查询）。系统提供二维码识别、设备真伪和信息查询、文件资料展示/下载、售后服务四大功能；附软件操作界面截图。 7.示波器：存储深度（每次采集波形的记录长度）不低于40M点；垂直系统：1mV/div-10V/div(在输入BNC处1:1输入)水平系统：2ns/div ~ 1000s/div，按1 ~ 2 ~ 5进制方式步进。高清液晶屏，分辨率不小于800×600，多点触控电容屏，可显示30组自动测量数据，并能在屏幕上同时显示8个测量值。配以下接口USB HOST（U盘储存）、USB DEVICE、LAN、AUX（触发输出/PassFail） 8.内置Wifi模块，通过WIFI-AP或者WIFI-STA模式，可实现手机、平板app与示波器直连远程监控；可连接打印机打印图像 |
| 3 | 弗兰克赫兹 | * 1.微电流测试范围：微电流放大器多档可调；10-8~10-11A，共分4档，3.5 位数显，带数字化通讯接口（8-pin，数字化实时采集）； * 2.可调直流电源：可调电源带档位切换，灯丝电压VF：0-6.3V DC/1A，第一栅极电压VG1K：0-5V DC/10mA，拒斥电压VG2A：0-12V DC/10mA，加速电压VG2K：0-85V DC/10mA，带数字化通讯接口（8-pin，数字化实时采集），三位半数字显示； 3.独立式弗兰克-赫兹管：所充气体氩气，灯丝电压≤6.3V，加速电压≤100V，波形数6，使用寿命≥2000hrs，开有透明观察窗，可观察工作中的弗兰克赫兹管。 4.整体测量相对误差≤5% ※5.数字化实验： (1)配备无线电压传感器，通过蓝牙或USB通讯实时采集实验数据，采样频率最高可达1MHz以上，每组数据的采集量可达到10000组以上。可通过公式编辑器计算普朗克常量或其它参数。 (2)软件支持页面自由排版技术，可定制每个页面，支持撤销/ 恢复，具备简洁实用的表格功能，具备自动/手动/保持多种采样模式，回放数据，视频捕捉和同步到数据功能； (3)具备分析拓展工具：预测工具；智能工具，曲线拟合工具；自定义计算器工具；拓展块编程工具等； * 6.现场演示数字化实验采集端：无线电压传感器+数字化分析软件的联机使用，实现该功能的展示；无线电压传感器：具备蓝牙和USB双通信接口。数字化分析软件：与无线电压传感器连接后，可以实时绘制数据曲线，并且具备实时曲线拟合分析的功能。 |
| 4 | 色度分析 | （一）仪器性能： 1.采用计算机控制(配有Windows驱动程序）； 2. 仪器内置计算色度所需的标准材料； 3. 采用测色积分球及吸收池； 4.两种测色方式：透射式测量、反射式测量； 5.自动检测出被测样品的主波长及颜色的三刺激值； （二）配置和参数 1.焦距：500mm；波长区间：380—780nm；相对孔径：D/F=1/7；光栅：1200l/mm，λ闪=500nm。 * 2.杂散光≤10－3 ；分辨率：优于0.03nm；重复精度≤±0.2nm，波长重复性≤0.1nm。 电荷耦合器件；接收单元：2048；积分时间：88档。光谱分辨率0.2nm 采用光学系统C—T型，该系统集光学、精密机械、电子学、计算机等技术与一体。 3.由单色仪、接收单元，扫描系统，电子放大器，双表头显示功能，采集单元以及计算机共同构成。 直狭缝，范围：0—2mm连续可调，每旋转一周狭缝宽度变化0.5mm。 透过率精度：≤±1%，噪声：≤±0.5% 4.软件带有追踪记录功能，可清晰的读出即时的存储数据以及操作人员信息；加强数据点方式：对数据点进行加强显示；定点测量：在某一固定点测量不同样品；对设置的谱线进行A/T转换。 * 5.在每个数据点，采集数据取平均的次数。拖动滑块，可在1～1000次之间改变。 6.光学元件BK7 A级精密退火材料，焦距±2%，直径-0.2mm，中心偏差3′，光圈1-5；局部误差0.2-0.5，面粗糙度60/40（Scratch/Dig），氟化镁增透膜镀膜 7.精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′ 8.可完成光源色度的测量，用透射法测量透明物质的色度，用积分球的漫反射法测量不透明物质的色度。 * 9.测量CIE1931标准的色度值，适合玻璃液体等的颜色测量，可生成测试物体色度测试报告内置标注色标。 * 10.配劳尔标准色卡。 * 11.防撞车机构：1.）限位感应器：检测距离（槽宽）：4mm，标准检测物体：1.5mm 以上的不透明体，光源（波长）：红外发光二极管（940nm），电源电压:DC5V消耗电流：25mA以下，控制输出：NPN开路输出；遮光时低电平响应时间：动作/复位：1ms以下；即检测频率1KHZ Max；输出导线：14cm附带延长线插头。2.）触法式防撞车机构：工作电流1A，电压250V AC；接触电阻≤100mΩ，绝缘电阻≥100MΩ，耐压强度不低于AC1000V1minute；操作温度-25℃--+65℃；储存湿度：＜85%RH。 *12.传动机构：带有内循环插片反相器；动额定负载不低于161，静额定负载不低于403，刚性不低于14。 13.配品牌一体式电脑，配置不低于：I5处理器，16G内存，1T固态硬盘 |
| 5 | 太阳能电池 | （一）能够实现的功能 1.研究太阳能电池的基本特性：太阳能电池的开路电压和闭路电流，电流密度、太阳能电池的输出伏安特性，功率因子测定预分析等。 2.太阳能电池的温度特性研究及PN结V/I特性。 3.研究太阳能电池量子效率，光谱透过率以及与入射光强度、入射角度的关系等。 4.学习控制系统工作原理及控制方式。 5.学习逆变系统工作原理。 （二）可完成实验内容 1.太阳能电池发电原理实验 2.太阳能光电板能量转换实验 3.环境对光电转换影响实验 4.太阳能电池光电系统直接负载实验 5.光电控制型太阳能系统发电实验 6.光电型控制单元工作原理实验 7.光电型控制单元充放电保护实验 8.用户型太阳能发电和利用实验 9.用户型控制单元工作原理 10.用户型控制单元充放电保护实验 11.太阳能系统电器负载实验 （三）技术参数要求 1. 供电电源：220V±10%，频率：50Hz 2. 模拟光源：不低于220V/100W白炽灯 3. 光谱范围：不低于360-1100nm； 4. 太阳能电池功率：不低于20W； 5. 电流测量范围: DC0—5A ±5%； 6. 电流测量准确度：0.2%。 7. 短路电流密度重复性：<1%； 8. 电压测量范围： DC0—50V ±5% 9. 电压测量准确度：0.2% ； 10.测试负载电阻：0—99.9KΩ 11.测试结果重复性<±0.5% *12.逆变器：将直流12V转换成AC36V进行不同负载试验； 13.蓄电池：标称电压：12V；标称容量：≤7.2Ah *14.控制器：≤12V/24V自动切换，≤30A。设有电池板检测指示灯，蓄电池容量指示灯，负载指示灯，可对各个部件进行实时检测，LCD液晶显示直观准确。 *15.工作模式：光控、时控、连续模式 *16.带有互联网设备识别功能，通过手机或 pad 扫描仪器二维码进入操作界面，程序兼容安卓和 IOS 系统；也可直接填写序列号查询设备信息（如二维码磨损时，可用此功能查询）。系统提供二维码识别、设备真伪和信息查询、文件资料展示/下载、售后服务四大功能； 附软件操作界面截图。 |
| 6 | 音频信号光纤传输技术实验仪 | （一）能够实现的实验功能 1.LED伏安特性、电光特性的测定及最佳工作点的选择。 2.SPD反向伏安特性、光电特性的测定及光电转换系数的确定。 3.发送端无非线性失真的最大音频光信号幅度的测定。 4.接收端能分辨的最小音频光信号幅度的确定。 5.语音信号的传输实验。 （二）主要技术参数： 1.音频信号源：方波、三角波，频率≤50-1000Hz；正弦波：分两档：≤50-1000Hz、≤1kHz-20kHz；幅度调节范围约≤0-6Vp-p，可将外音频输入将通过内部线路连接到信号源的输出端。 2.频率表：使用内部信号时，显示当前信号的频率，5位LED数显，量程为约为10.00-999.99Hz、1000.0-9999.9Hz、10000-99999Hz自动转换。 3.发射单元：由运算放大器组成，用于放大音频调制信号，另用于调节LED发射管的直流驱动电流，电流大小≤0-28mA可调。发射LED的伏安特性可在VLED端和ILED端测量。 仪器使用的发射LED的波长为≤850nm，带弱红光提示，可用肉眼观察发射LED是否正常工作，最大允许电流为≤50mA，仪器设计时最大电流小于≤30mA，以保障使用寿命。 *4.光纤：仪器使用多模光纤作为传输光纤，该光纤与LED和SPD良好匹配，其芯线内径为≤1000um，用于短距离的高可靠通信。端口使用金属螺纹式FC接口。 5.接收单元：仪器硅光电二极管作为光纤输出光的接收器，中心波长约为≤850nm。 6.功率放大器：将接收单元输出的信号经过专用线连接至功率放大器，可推动扬声器发出音频信号，其波形可通过“音频波形”端用示波器观测。 7.扬声器：使用电动式扬声器，阻抗为≤8欧，功率为≤0.5W。 8.光功率计和毫伏表：切换到，该数字表作为光功率计使用。切换到毫伏表时，数字表的量程为≤200mV。 9.电压表：3位半数显，量程约为2V、20V手动切换，可用于测量电路各部分的电压大小。 *10.带有互联网设备识别功能，通过手机或 pad 扫描仪器二维码进入操作界面，程序兼容安卓和 IOS 系统；也可直接填写序列号查询设备信息（如二维码磨损时，可用此功能查询）。系统提供二维码识别、设备真伪和信息查询、文件资料展示/下载、售后服务四大功能；附软件操作界面截图。 11.收音机，用于接收语音广播，带音频输出接口；配双头耳机延长线。 12.扬声器，用于播放音频信号。 |
| 7 | 拉曼光谱 | （一）实验内容 1.了解和掌握拉曼散射的基本原理； 2.了解和掌握拉曼光谱测量的基本组成和主要部件； 3.搭建拉曼光谱测量系统； 4.测量和分析四氯化碳CCl4分析和乙醇的拉曼光谱； 5.应用拉曼光谱技术鉴别塑料产品。 （二）光谱分析模块 *1.波长范围：不低于750 - 1100nm； *2.光学分辨率：≤~1nm ¦ 狭缝：50µm； 3.光纤连接器：SMA905； *4.探测器：滨松线阵CMOS； 5.像元：不低于2048个像元，每个像元≤14 µm×200 µm 6.信噪比：不低于600:1全光谱 7.线性度：>99% 8.杂散光：<0.1% (600nm, 435nm) 9.A/D 分辨率：16 bit 10.积分时间：≤0.5ms - 10s *11.动态范围：≤10000:1 12.触发方式：软件触发，硬件触发，同步触发 13.环境温度 （推荐温度）：≤5℃ -35℃（推荐温度25℃） 14.通讯接口：USB2.0（12Mbps），RS232（115200bps） *15.在线分析软件具备自动寻峰及半高宽实时测量功能、光谱匹配功能、时序测量功能（单波长时序测量和全光谱时序测量） *16.操作系统：Win XP, Win7,Win8, Win10 17.供电方式：USB 或 5VDC （三）激光器及在线测量模块： 1.中心波长785nm，波长公差±0.5，波长稳定性±0.005nm@4H 2.输出功率不低于500mW，功率稳定性±2.0%@4H， 3.边模抑制比35-45dB 4.在线功率监测模块集成了数据的采集与处理，头端输出即为数字信号，降低外部干扰 5.采用USB通讯，可直接连接PC进行实时数据采集与分析 6.可选波长范围： 380nm-1100nm 7.功率测量范围： 100pW-1W 8.有效探测：≤Ф1.128cm @ 1cm2 *9.探测器头部可选配光导适配器，如FC或SMA激光器及在线测量模块； *10.软件可支持不少于 4 通道同时测量。 *11.软件可实时记录光功率随时间的变化曲线。 *12.软件可实时同步显示最小值，最大值，平均值，标准偏差，PTP，超量程报警等信息 *13.软件可对探测器单独设置波长，采样率，触发方式，采样方式等功能 （四）拉曼探头： 1.匹配激光器波长： 785nm； *2.光谱范围：176-3500cm-1 3.工作方式：光纤输出； 4.截止深度：OD6（消瑞利散射的衰减率） 5.探头工作距离：≤7.5mm 6.发射端：芯径≤105μm，NA0.22，光纤接口FC/PC或SMA905 7.接收端：芯径≤200μm，NA0.22，光纤接口SMA905 8.光纤长度：≤(100+30)±0.2 cm 9.工作温度：≤10-30℃ 10.工作湿度：≤0-75% RH （五）整机性能： *1.拉曼光谱范围：≤176cm-1 ~ 3500cm-1 *2.学分辨率：< 10cm-1；模块化结构，开放式实验，允许学生自备样品进行测量。 *3.现场演示在线功率监测模块功能：在线监测模块+在线分析软件的联机使用，实现该功能展示，实时绘制功率随时间的变化曲线，并且具备实时测量Min, Max, Average, PTP统计数据的功能。 *4.现场演示光谱分析模块功能：光谱分析模块+在线分析软件的联机使用，实时绘制光谱分布曲线，并且具备实时自动寻峰及半高宽的功能 5.配品牌一体式电脑，配置不低于：I5处理器，16G内存，1T固态硬盘 |
| 8 | 真空镀膜机 | （一）主要实验内容 1.真空的获得与测量 2.蒸发法薄膜制备 *3.低气压等离子体放电 （二）主要技术参数 1.真空室：304不锈钢底盘+玻璃钟罩组成，尺寸：不小于Φ300×260mm；可以直观观察等离子体放电状态。 2.设备一体化，真空室、油扩散泵、真空管路部件全透明； 3.抽气管路采用不锈钢、真空橡胶管结合，阀门为电控双向截止阀； 4.真空测量：数显复合真空计； 5.抽气系统：机械泵+四级玻璃扩散泵，带水冷； 6.极限真空：≤9.6×10-4Pa；恢复真空：5×10-3Pa＜40分钟； 7.衬底温度：室温～200℃（PID控温）； 8.无氧铜电极，蒸发功率：AC10V/150A；衬底加热、烘烤除气；等离子体电源 9.可镀膜尺寸：不小于Φ80mm 电气控制有安全防护，防止误操作对人员和设备造成损伤； 11.整机功率：≤3kW；16A插座； 12.工作电源：AC220V±5%，50Hz；整机功率：≤3kW；16A插座； |
| 9 | 冷水机 | （一）可实现功能 1.大屏幕液晶显示设置温和实际温度，独有多重可选净化水质的配置，确保水质洁净 2.具有多种检测与报警功能，可提供水流报警保护、水位报警保护、超温报警保护 3.可提供RS232/RS485串行接口与配套设备通讯，丰富的通讯指令，能够管理冷却水循环机的全部设备 4.可提供USB接口由计算机控制冷却水循环机进行设置和检测冷却水循环机温度等信息 5.可提供并行接口，通过开关信号控制冷却水循环机启停，输出报警信号的开关量 （二）技术参数: 1.制冷量：不低于300W 2.温度范围: 5--35℃ 3.温度波动度: ±0. 1℃ 4.最大循环压力：≤0.8Bar 5.循环流量：不低于15L/min 6.水箱容积:不小于4L 7.压力表显示：有 8.排水阀：底部隐藏式排水 |
| 10 | 椭圆偏振测厚仪 | （一）实验内容： 1.了解并熟悉仪器的工作原理和性能 2.掌握如何利用设备测试样品的方法 （二）配置和参数： 1、测量范围：不低于1nm～300nm 2、测量最小值：≤1nm；重复性，两次测量厚度偏差不大于≤1nm 3、入射角：≤30°～90° 误差≤0.1° 4、偏振器方位角读数范围：0°～180° 5、度盘刻度：每格2度 6、游标最小读数：0.05° 7、光学中心高度：≤152㎜ 8、工作台直径：不小于Φ50㎜； 9、独立的激光器控制系统 10、光源：采用波长为6328A°氦氖激光光源其特点是：光强大、光谱纯、相干性好。 11、接收器：采用硅光电池，把光讯号变为电讯号，经直流放大器输出至指示表示。 *12、当光源波长为6328A°时，SiO2膜的一个周期约为≤283nm左右。 13、光学元件BK7 A级精密退火材料，焦距±2%，直径-0.2mm，中心偏差3′，光圈≤1-5；局部误差≤0.2-0.5，面粗糙度≤60/40（Scratch/Dig），氟化镁增透膜镀膜 14、精密机械调整架：角度精度±4′，分辨率≤0.005mm，调节机构保证等双轴等高，横向偏差1′，纵向偏差1′ 15、提供≤200nm氧化硅薄膜标准试样。 *16、双角度测量，双角度测量≤200nm厚度样品，一次测量即可计算出厚度。 *17、超小光斑测量技术，可定制光斑尺寸，最小可达≤30um。 |
| 11 | 激光多普勒测速 | （一）可实验内容 1.学习理解激光多普勒效应； 2.搭建双光束LDV测速光路，理解其工作原理； 3.了解计数器式信号处理器的激光多普勒测速仪的工作原理； 4.掌握一维流场流速测量技术。 5.液体，气体、固体速度场测量。 6.扩展实验：将发射部分和接收部分可做成两个整体，直接放在实验台上，可用于科研和创新设计性实验上使用。 （二）实验系统组成： 1.多功能光学电源、实验主机、液体组件、固体组件、气体组件、光学平台、光学成套器件。 （三）主要技术参数： 1、半导体激光器：波长：650nm，功率：≤25mW; 2、光学实验平台：不低于900×400mm减震光学平台； 3、两束光间距：≤20～25mm，相交夹角8°～12°； 4、fD测量范围：10K~10M Hz，（两束光间距25mm时，流速0.03~30 m/s）； *5、多功能光学电源：①提供激光器专用电源输出接口。②1~12V/2A连续可调恒压输出接口。③提供1路5V/1A和1路 12V/1A的恒压源输出接口。④提供1路单LED专用恒流输出接口, 3~6V，600mA，可驱动1个LED灯。⑤提供1路多LED专用恒流输出接口, 9~15V，600mA，可驱动3~4个LED。⑥实现用光电开关对转速的测量和显示。 6、LDV主机：①偏置电压输出75~100V连续可调。②实现光/电信号转换、4档衰减、5档滤波，信号放大等处理。③实现数据的高速采集和传输，采样频率1~100MHz(最大100M)。 7、气体组件：①实现气体携带雾化水颗粒，直流风机：风速0~16m/s连续可调；②配置便携式数显风速计，实验相对误差＜5%。 *8、固体组件：①转盘直径不低于70mm，4孔式转盘。 ②采用直流无刷电机，运行平稳，转速波动小于0.2%±2转，实现飞轮盘转速≤100~6000RPM输出连续可调；③展示光电反射式测速的结构原理和应用，实验相对误差＜3%。 9、液体组件：①通过循环水泵调节，实现液体流速≤0.1~3 m/s连续可调。②水流测量点采用平面可视窗口结构，实验相对误差＜5%。 10、光学成套器件：磁力座-升降杆-光学镜片组件-钢板尺。 *11、实验软件：①实现多普勒信号的高速采集、存储，最大采样频率≤100MHz，采样精度更高②实现信号波形的分析计算, 具备手动选择指定的波形进行计算，也可以对全部波形进行自动分析计算。进一步增强学生对波形的分析和计算方法的学习③能局部放大任意一段多普勒频谱曲线，进行全屏显示，时间轴坐标可放大至0.01us（微秒），能对多普勒波形进行细致分析。④能快速进行：曲线平移、曲线复位、曲线段新选，对局部曲线进行横轴/纵轴的无限连续放大等。该功能，对于分析数据量大的波形曲线，非常方便。⑤能存储所有实验相关信息和实验数据、波形曲线，形成实验报告。⑥能将选定的多普勒波形对应的数据导出成excel，数据便于用其它软件进行分析。⑦能载入历史实验信息和实验曲线的回放，对载入的历史实验数据，同样能进行所有曲线的操作和计算。 *12 现场测速功能展示：①提供激光器专用电源输出接口。②1~12V/2A连续可调恒压输出接口。③提供1路5V/1A和1路 12V/1A的恒压源输出接口。④提供1路单LED专用恒流输出接口, 3~6V，600mA，可驱动1个LED灯。⑤提供1路多LED专用恒流输出接口, 9~15V，600mA，可驱动3~4个LED。⑥实现用光电开关对转速的测量和显示。 固体组件：①转盘直径70mm，4孔式转盘。 ②采用直流无刷电机，运行平稳，转速波动小于0.2%±2转，实现飞轮盘转速100~6000RPM输出连续可调；③展示光电反射式测速的结构原理和应用，实验相对误差＜3%。 |
| 12 | 螺线管磁场测定仪 | （一）实验功能 1.了解和掌握霍尔元件测量磁场的原理和方法； 2.测量螺线管内的磁感应强度；求霍尔元件传感器的灵敏度； 3.判断材料的导电类型； 4.测量螺线管内部磁感应强度与位置的关系； 5.霍尔元件工作电流与霍尔电压的关系。 （二）实验系统组成 *1.系统组成：实验主机、导轨组件、精密轴向装置（含滑块） 、螺线管组件、换向装置仪。 （三）技术参数 1.实验主机 （1）励磁电源（恒流）：电压0-24VDC，IM=0～1000mA，三位半数字式电流表显示，连续可调，最小分辨率为0.1mA。 （2）霍尔元件工作电源（恒流）：0-10VDC，IS=0～10mA，连续可调，三位半数显。 （3）霍尔电压量程0～20.00mV/200mV,可切换，最小分辨率0.01mV，三位半数字式毫伏表显示。 （4）带有自动电路识别功能，有霍尔片、电压表保护电路；励磁电流，传感器工作电流和霍尔电压接口采用不同规格的插座和专用连接线，消除接线错误防止损坏霍尔片和设备。 *2.螺线管装置 （1）霍尔元件：横向四端元件，砷化镓（GaAs）霍尔传感器，N型半导体材料。 （2）螺线管长度约为： 300±1mm，匝数不低于2800匝。平均直径不低于45mm。 （3）螺线管磁感应强度：不低于12.0mT；励磁电流： 0～1000mA， （4）移动尺：轴向可移动范围不低于±170mm，采用导轨+滑块+支撑杆结构，确保霍尔片的移动和线圈同轴线。 3.换向装置仪 外置式双刀双掷开关：独立3组；长寿命、接触良好，有保护装置。 |
| 13 | 亥姆霍兹线圈磁场实验仪 | 1.亥姆霍兹线圈架，二个励磁线圈：线圈有效半径不低于105mm；线圈匝数（单个）：不低于400匝；二线圈中心间距：不低于105mm； 2.移动装置：横向可移动距离不低于250mm，纵向可移动距离不低于70mm，距离分辨率1mm； 3.探测线圈：匝数不低于1000，旋转角度360°； 4.频率范围： 20～200Hz，频率分辨率：0.1Hz，测量误差：1%； 5.正弦波：输出电压幅度：最大20Vp-p，输出电流幅度：最大不低于200mA； 6.3位半LED数显毫伏表电压测量范围： 0～20mV，测量误差：1%。 |
| 14 | 直流数字电压表 | 1. 数字显示，3档可调 2. 0～1.9999mA 3. 0～19.999mA 4. 0～199.99mA |
| 15 | 直流数字电流表 | 1. 数字显示，4档可调 2. 0～19.999mV 3. 0～199.99mV 4. 0～1.9999V 5. 0～19.999V |
| 16 | 模拟静电场描绘仪 | （一）可开设实验 1.圆柱型电容器中等势线分布的模拟测绘，两根无限长平行直导线周围等势线分布的模拟测绘 2.描绘出分布曲线及场量的分布特点。 3.加深对各物理场概念的理解。 4.初步学会用模拟法测量和研究二位静电场。 （二）技术参数性能： 1.双层，同步探针，内置4种电板； 2.规格为不低于410mm×240mm，高不低于100m，K4-2导线； 3.微晶导电层均匀，实验误差为小于2％； 4.电源输出范围（直流）为≤7.00V-13.00V，分辨率为0.01V。 |

- 演示要求：

- 1、220V市电标准插线板一个；

- 2、标准办公桌大小桌子三张，用于放置需演示的三套仪器(弗兰克赫兹、拉曼光谱、激光多普勒)；

- 3、每个投标人在进入演示环节时，10分钟准备，每个实验演示不超过6分钟；

- 4、功能演示，实现该预定功能视为满足对应条款。

- 6、演示用笔记本电脑带有HDMI接口，由投标人自备并提前进行软件运行环境配置。

- 7、投标人将按签到顺序进行演示，每位演示时间不超过6分钟。

- 8、按签到顺序通知作演示，但通知5分钟后还未出现在演示现场的投标人，视为放弃演示。

- 9、演示与技术响应不一致视为不满足对应条款，演示结束投标人自行带走设备。

- 10、重庆市公共资源交易中心询标系统外接设备说明：

- 接口：询标系统信号输入仅支持HDMI接口，建议外接设备自带HDMI输出接口。重庆市公共资源交易中心配备了常用的VGA、type-c、苹果雷电口转HDMI转换头，但请自行考虑信号转换过程中的不稳定风险。运行环境：win7、win10、macOS。

# 第三篇  项目商务要求

说明：“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效投标处理。

## 一、交货期、交货地点及验收方式

※（一）交货期

中标人应在采购合同签订后45个日历日内交货并完成安装调试。

（二）交货地点

交货地点：重庆师范大学第二实验大楼5楼，采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到2年。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和制造商应在24小时内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）合同签订时中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（二）中标人按采购合同交货并安装调试完成，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）成交供应商提交采购合同、验收报告、增值税专用发票等材料，向采购人申请付款；

（四）采购人对成交供应商提交的付款资料审核通过后，在30日内以转账方式向成交供应商支付合同全款；

（五）质量保证期内货物运行正常且投标人未违反售后服务条款，质量保证期满后采购人在10个工作日内无息退还履约保证金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、违约责任

（一）如中标人不能按时交货或安装调试的，采购人将根据逾期情况进行处理，逾期5天仍不能交付的，采购人有权单方面解除合同且不退还履约保证金，同时根据给采购人造成损失情况向需方赔偿。

（二）若中标人所供货物不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准的或履约过程中有违约行为的、采购人有权拒收货物并不退还履约保证金，有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力。

（三）若中标人违反售后服务条款，采购人有权根据造成的损失情况从履约保证金中扣除相应金额；

（四）其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

## 八、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 九、其他商务要求内容

无

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2019或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明（提供复印件）； 本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明（提供复印件）。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）（提供复印件）（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料（提供复印件）【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金（提供复印件）。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交 |
| 3 | 投标保证金 |  | 按照招标文件的要求足额交纳对应分包的投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分，另有5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期起九十天 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素

| 序号 |  | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 投标报价 （37%） | 37 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 |  | 技术部分 （54%） | 技术参数30 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为25分。 2.扣分条款： 2.1重要技术参数【本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分】，每负偏离一条从起评分中扣除2分，负偏离达到3条及以上的，技术参数部分为0分。 2.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中（*）或（※）号标注的部分除外）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除1分，负偏离达到3条及以上的，技术参数部分为0分。 3.加分条款： 3.1投标货物相应技术参数高于招标货物重要技术参数（本招标文件第二篇中带（*）号标注的部分）要求的每条可加1分。 3.2一般性技术参数（本招标文件第二篇中非（*）号标注的部分）高于招标要求的每条可加0.5分。 3.3以上两款总加分不超过5分。 |  |
|  |  |  | 演示部分24 | （现场样机实验功能演示）： 2.1.弗兰克赫兹演示内容：时间不超过6分钟 a.数字化实验采集端功能，实现无线电压传感器+数字化分析软件的联机使用（4分）；b.无线电压传感器功能实现，演示蓝牙和USB双通信接口正常使用（2分）；c.数字化分析软件的联机使用，与无线电压传感器连接后，可以实时绘制数据曲线，并且具备实时曲线拟合分析的功能（2分） 2.2.拉曼光谱演示内容；时间不超过6分钟 a现场演示在线功率监测模块：在线监测模块+在线分析软件的联机使用，实时绘制功率随时间的变化曲线，并且具备实时测量Min, Max, Average, PTP统计数据的功能（4分）。 b.现场演示光谱分析模块：光谱分析模块+在线分析软件的联机使用，实时绘制光谱分布曲线，并且具备实时自动寻峰及半高宽的功能。(4分)。 2.3.激光多普勒测速综合实验系统 对测速实验进行功能演示，时间不超过6分钟。 a.提供液体流速装置、气体流速装置、固体转速装置（2分）。 b.实现对液体流速的测量，相对误差小于＜3%（2分）。 c. 实现对气体流速的测量，相对误差小于＜3%（2分）d. 实现对固体转速的测量，相对误差小于＜3%（2分） |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的【第三篇中（※）号标注的部分除外】，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 | 9% | 9分 | 所有产品保质期结束后， 每增加1年免费维护及维修、免费更换元器件服务的，得0.5分，最高2分。 | 提供承诺函，格式自定。 |
|  |  |  |  | 所有产品中，涉及开展实验的功能的仪器，提供详实实验电子讲义、按规定开展总计为期至少3天培训的1分 根据投标人2017至今承担过同类业绩做出评价，销售合同复印件（附清单）的业绩为准；合同金额、签章必须清晰，不清晰不予评分；本项为累计得分。 每提供一份业绩得1分，总共为3分。 |  |
|  |  |  |  | 核心产品“激光多普勒测速”在西南地区有售后服务机构或有授权服务机构的得3分 | 提供工商注册证明复印件；授权服务机构的，须提供授权书或服务协议复印件 |
| 4 |  | 政策性加分 （5） |  | 1.投标产品属于《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品，且“节能产品政府采购品目清单”中未标注“★”的，有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）。 说明：提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。 2.投标产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）范围内的环境标志产品的，有一款得0.5分，最多得2分。 说明：提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 |  |

说明：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）投标报价政策性扣减

1.对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供中小微企业声明函（详见第七篇 四、其他“中小微企业声明函”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人以联合体形式参与投标的；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、澄清文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.ccgp-chongqing.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、澄清文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标

本项目不接受联合体。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期起九十天。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定交纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 1000000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+0.8+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市政府采购中心

开户行：中国工商银行股份有限公司重庆五里店支行（行号：102653000177）

账  号：3100023409200174780

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按渝价[2018]54号执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收交易服务费。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

1.定义

1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2.货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3.合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4.转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

10.合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

11.违约责任

按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12.合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）商务及售后服务承诺

四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）2019或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件【缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）】。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（八）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包号 | 分包名称 | 数量 | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

投标人：                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（二）所投产品属于《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）范围内的节能产品或环境标志产品的证明文件（如果有）

说明：

1.提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件

2.提供所投产品列入《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）中“环境标志产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。

（三）技术条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标要求 | - 投标应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术需求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为投标截止日期起90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，交纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

（二）商务条款差异表

招标项目名称：

| - 序号 | - 招标商务要求 | - 投标商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

（三）商务承诺（包括但不限于）：

1.质保期；

2.售后服务能力情况；

3.履约能力证明文件。

4.售后服务承诺（格式自定）

## 四、其他

（一）中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交中小微企业声明函（按附表格式填写，格式附后）。

2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的中小微企业声明函（格式参照附表）（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

附表：

中小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （采购人名称）：

本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。

企业基本情况表

| 行业类别 | 营业收入（万元） | 从业人员（人） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。

4.若中标人为中小微企业的，将在结果公告时公告其《中小微企业声明函》，中标人投标的产品若涉及到其他企业制造的将一并进行公告。

3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

4.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日   期：

若中标人为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

投标人：

（投标人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）2019或2020年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（五）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件

（结束）